## 样式7②
公启
报告日： 年 月 日
ELV ＆ RoHS对象物质 分析结果报告书
会社名：
| 分析年月日 |  |  |  |  | 承认 | 确认 | 作成
分析机构名称
ISO认定编号
供应商产品番号
NSK部品番号
供应商・厂商
| 材料记号・品名 |  |  | 分析报告书№
|  | 分析值(ppm) | 定量下限值(ppm) | 分析方法 |  |  | 前处理
镉
铅
汞
六价铬
PBB
PBDE
DEHP
DBP
BBP
DIBP
产品番号
NSK部品番号
供应商・厂商
| 材料记号・品名 |  |  | 分析报告书№
|  | 分析值(ppm) | 定量下限值(ppm) | 分析方法 |  |  | 前处理
镉
铅
汞
六价铬
PBB
PBDE
DEHP
DBP
BBP
DIBP
产品番号
NSK部品番号
供应商・厂商
| 材料记号・品名 |  |  | 分析报告书№
|  | 分析值(ppm) | 定量下限值(ppm) | 分析方法 |  |  | 前处理
镉
铅
汞
六价铬
PBB
PBDE
DEHP
DBP
BBP
DIBP
※上述表格不够填写时，请在以下追加表格填写
样式7
②精密（定量）分析结果报告书

## 样式7记入例
日本精工株式会社 |  | 公启
报告日：20**年 〇月 ▼日
ELV ＆ RoHS对象物质 分析结果报告书
[5 empty] | 会社名： | ◇□株式会社
| 分析年月日 | △△年〇月×日 |  |  |  | 承认 | 确认 | 作成
| 分析机构名称 | ＊＊＊＊＊
| ISO认定编号 | ??????
| 供应商产品番号 | **-***-***
| NSK部品番号 | G* ?????
| 供应商・厂商 | ～＝株式会社
| 材料记号・品名 | NBR*** |  | 分析报告书№ |  | **/***/****
|  | 分析值(ppm) | 定量下限值(ppm) | 分析方法/依据 |  |  | 前处理
| 镉 | Not Detected | 2 | ICP-AES /IEC62321-5 |  |  | Microwave digestion
| 铅 | Not Detected | 2 | ICP-AES /IEC62321-5 |  |  | Microwave digestion
| 汞 | Not Detected | 2 | ICP-AES /IEC62321-4 |  |  | Microwave digestion
| 六价铬 | Not Detected | 8 | UV/VIS /IEC62321-7 |  |  | Microwave digestion
| PBB | Not Detected | 5 | GC/MS /IEC62321-6 |  |  | soxhlet method
| PBDE | Not Detected | 5 | GC/MS /IEC62321-6 |  |  | soxhlet method
| DEHP | Not Detected | 50 | GC/MS /IEC62321-8 |  |  | disolved/extracted by THF
| DBP | 100 | 50 | GC/MS /IEC62321-8 |  |  | disolved/extracted by THF
| BBP | Not Detected | 50 | GC/MS /IEC62321-8 |  |  | disolved/extracted by THF
| DIBP | Not Detected | 50 | GC/MS /IEC62321-8 |  |  | disolved/extracted by THF
产品番号
NSK部品番号
供应商・厂商
| 材料记号・品名 |  |  | 分析报告书№
|  | 分析值(ppm) | 定量下限值(ppm) | 分析方法/依据 |  |  | 前处理
镉
铅
汞
六价铬
PBB
PBDE
DEHP
DBP
BBP
DIBP
产品番号
NSK部品番号
供应商・厂商
| 材料记号・品名 |  |  | 分析报告书№
|  | 分析值(ppm) | 定量下限值(ppm) | 分析方法/依据 |  |  | 前处理
镉
铅
汞
六价铬
PBB
PBDE
DEHP
DBP
BBP
DIBP
※上述表格不够填写时，请在以下追加表格填写
样式7
分析机构是ISO/IEC 17025认定的实验室时，填入认定编号。
材料记号・品名处填入材料规格、各公司登陆名称等。
分析方法需采用IEC62321，所以请填写最新版。
部品有复数材料时，需分材料别填写。
②精密（定量）分析结果报告书